**WYJAŚNIENIE**

Informujemy, że w załączniku nr 9 w „dok. techniczna” nastąpiła pomyłka w opisie technicznym projektu w rozdziale II w punkcie 2.2 dotyczącym zbiornika podziemnego
o pojemności 10m³. Wyżej wymieniony zbiornik został tutaj błędnie wpisany.

Prawidłowy opis techniczny znajduje się w załączniku nr 10 „Projekt budowlany”.