**P R O J E K T**

**Uchwała Nr XXXIV.213.2021**

**Rady Gminy w Domaradzu**

**z dnia 30 grudnia 2021r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaradz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z póź. zm.) , po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, Rada Gminy Domaradz

uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaradz stanowiącym załącznik do Uchwały nr V.40.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaradz ( Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2019r. poz. 1706) wprowadza się następujące zmiany:

##### Rozdział V Warunki przyłączania do sieci otrzymuje następujące brzmienie:

##### Rozdział V

##### Warunki przyłączania do sieci

§ 13

1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy może zawierać:

1. numer telefonu,
2. adres poczty elektronicznej,
3. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
4. w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

§ 14

Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.

§ 15

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku .

§ 16

Warunki przyłączenia do sieci winny zawierać:

1. informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy,
2. wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
3. wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
4. wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
5. wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
6. Rozdział VI **Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych** otrzymuje następujące brzmienie:

###### Rozdział VI

**Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług   
wodociągowo-kanalizacyjnych**

§ 17

1.Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości

2.Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od 32 mm do 40mm

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający ( zasuwę), a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną;

3) przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160mm do 200mm;

4) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, należy przewidzieć odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie.

3. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić;

1) prowadzenie przyłącza możliwie najkrótsza trasą;

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczonej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

3) Rozdział VII **Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo**

**wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza** otrzymuje następujące brzmienie:

###### Rozdział VII

**Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo   
wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza**

§ 18

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym (przed zasypaniem)

3. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami   
technicznymi przyłączenia do sieci.

4. Odbiór techniczny polega na:

1) sprawdzeniu stanu technicznego wybudowanych przyłączy

2) wykonaniu prób ciśnieniowo- szczelnościowych

§ 19

1. Po zakończeniu odbioru przedstawiciel przedsiębiorstwa sporządza protokół.

2. Protokół z zakończenia odbioru zawiera:

1) adres nieruchomości, do której zostało wykonane przyłącze;

2) imię i nazwisko ( lub nazwę) inwestora;

3) datę zakończenia robót;

4) dane techniczne przyłącza/rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne/ średnicy, długości;

5) podpisy

§ 20

1. Po dokonaniu odbioru przyłącza nieruchomość uważa się za przyłączoną do sieci.

2. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół z odbioru robót stanowi

podstawę do złożenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub

odprowadzanie ścieków.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego